逸夫馆大金空调空调维修维保报价单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机压缩机 | 台 | 1 |  |  | 10匹压缩机 |
| 2 | 室外机主板 | 块 | 1 |  |  | 10匹室外机 |
| 3 | 加氟 | 瓶 | 6 |  |  | R22 （含压缩机更换加氟） |
| 4 | 变频器 | 台 | 4 |  |  | 含安装、调试 |
| 5 | 酚醛风管维修 | 平方米 | 100 |  |  |  |
| 6 | 空调冷媒管道保温修补 | 米 | 20 |  |  |  |
| 7 | 双层百叶出风口 | 个 | 18 |  |  | 更换新风口 |
| 8 | 单层百叶回风口 | 个 | 6 |  |  | 更换新风口 |
| 9 | 维修维保人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |