**项目编号：南基（服）2019-021**

南京大学仙林校区水平衡测试

招标文件

**南京大学基本建设处**

**2019年6月17日**

**一、项目概况**

（一）项目编号：南基（服）2019-021

（二）项目名称：南京大学仙林校区水平衡测试

（三）最高限价：9.5万元

（四）工期：30日历天

（五）踏勘现场：投标人自行组织，所发生的费用自理

**二、投标人资格要求**

（一）具备《中化人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2016年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。

（二）投标人不得有下列行为

1.有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

2.因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

3.处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

4.企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.2016年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

（三）资格要求

营业执照范围内包含水平衡测试；（须提供营业执照复印件加盖公章，原件备查）

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

（五）本项目不接受联合体报价。

**三、相关要求**

（一）水平衡测试要求**：**

1.水平衡测试区域为：南京大学仙林校区各用水区域。

2.投标方应根据我单位用水单元的具体情况，按照国家标准GB/T 12452-2008《企业水平衡测试通则》、国家标准GB/T7119-2006《节水型企业评价导则》的要求进行水平衡测试，编制水平衡测试报告书，提交验收报告，报南京市供水节水管理处备案并协调供水管理部门组织人员进行评审验收。

3.投标单位应调查水表配备情况，按照水表配备原则及水平衡测试工作要求向招标方提交水表配置方案。

4.投标单位应调查用水单元、用水设施的基本运行状况。

5.投标单位拟定水平衡测试方案，选择水平衡测试时段，确定测试参数和方法。以用水单位为水平衡子系统，测定各种水量参数，边测边改，按要求填写各类水平衡测试表，按用水流程，绘制水平衡方框图。

6.投标单位应根据水平衡测试结果，对招标方各类用水情况进行分析，并计算招标方利用水的各项技术经济指标，提出节水措施。

7.投标单位提供的水平衡测试报告必须符合南京市供水节水管理处的要求并通过验收。

8.工期：30日历天。合同签订后，从开始进场测试，30日内完成报告。

（二）报价说明：

投标单位应根据招标文件中项目的具体要求进行报价（含税），所有项目均以人民币报价，总报价是指投标单位根据本标书要求提供的水平衡测试服务总价格，包括人工费、方案设计费、测试费、交通费、税费以及招标文件中约定的所有费用。

（三）验收标准及方法：

1.标准：按照国家标准GB/T 12452-2008《企业水平衡测试通则》、国家标准GB/T7119-2006《节水型企业评价导则》的要求进行验收。

2.方法：中标方应协助南京市供水节水管理处组织相关人员会同招标方的相关验收人员按本项目的标准进行评审验收。

**四、投标文件组成及要求**

（一）.投标文件包含下述材料

1.投标函（文件格式1）；

2.报价一览表（文件格式2）

3.法定代表人资格证明书（文件格式3）；

4.法人授权委托书（文件格式4）；

5.诚信声明（文件格式5）；

6.营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件加盖公章）；

7.响应评分表；

8.投标人认为有必要提交的其他资料；

（二）投标文件格式要求

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。投标文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

2.投标文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖投标人公章。文件袋上注明询价采购项目名称、投标人名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标文件应按前述顺序编制和装订并加盖投标单位公章，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

（三）投标文件的递交（开标）时间和地点

1.投标文件递交及开标时间：2019年6月21日10:00时（北京时间）。

2.投标文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼四楼基建处会议室。

3.投标文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

4.投标文件必须按招标文件规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的投标文件恕不接受。

**五、评审原则**

（一）评标的组织和依据

1.南京大学基建处负责组建三人以上单数的采购小组。

2.采购小组会秉持客观、公正的原则，对投标文件进行系统地比较和评审。

3.现行相关法律法规及本询价文件，是评审的依据。

（二）评审程序

1.资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2.投标审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性以及各投标供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对招标文件的投标程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应招标文件的要求。

3. 详细评审：采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| 1 | 价格 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件基本要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留1位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。注：如投标报价明显低于成本价或比市场指导价过低，需做出有效说明。 |
| 2 | 技术或服务方案 | 30 | 对投标人的技术、服务方案进行评分，针对本项目的认识、针对性、重点难点的理解及项目进度计划安排的合理性等综合评分。优：30-25分；良：24-15分；中：14-6分；差：5-0分。 |
| 3 | 履约能力 | 10 | 对设备配置的合理性进行综合评分。（需提供超声波流量仪或测漏仪等相关设备清单及影印件，加盖公章）优：10-8分；良:7-5分；中：4-2分；差：1-0分。 |
| 10 | 对人员配置的合理性进行综合评分。（需提供专业技术人员清单，相关专业证书、身份证复印件，加盖公章）优：10-8分；良：7-5分；中：4-2分；差：1-0分。 |
| 6 | 拟派项目经理业绩：每提供一份由拟派项目经理负责的且符合要求的类似项目规模业绩证明3分，最高得6分。（须提供合同复印件，通过政府相关职能（供节水）管理部门组织评审的证明，加盖公章，以上材料缺一不可，否则不得分） |
| 16 | 投标人类似项目业绩：每提供一份符合要求的规模为月用水量3万立方米及以上业绩证明得4分，规模为月用水量1万~3万立方米的业绩证明得2分，最高得16分。（须提供合同复印件，通过政府相关职能（供节水）管理部门组织评审的证明，加盖公章，以上材料缺一不可，否则不得分） |
| 5 | 对投标人的综合信誉及服务承诺进行综合评分。优：5分；良：4-3分；中：2-1分；差：0分。 |
| 4 | 投标文件的完整性及响应情况 | 3 | 根据投标文件的完整性及响应招标文件情况进行横向比较。优:3分；良:2分；中:1分；差:0分。 |

 |

4.正序排名第一的成交候选人确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

5.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

6.采购人将把合同授予最佳响应人，但对投标人不负未成交原因的解释义务。

（三）有下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标人资格条件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）投标报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）技术要求未响应采购需求或低于采购需求的；

（6）商务条件未响应采购需求或低于采购需求的；

（7）法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

（8）其它导致投标文件无效的情形。

**六、合同签订**

（一）签订合同的依据和要求

1.招标文件、成交供应商的投标文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

2.成交供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、成交供应商的投标文件及有效承诺等文件的主要内容，与南京大学基建处洽谈和签订合同。

（二）付款方式

1.无预付款。

2.通过南京市供水节水管理处验收，并出具验收通过报告后一次性付清。

（三）违约责任及其他

1.若承包方未一次性通过南京市供水节水管理处的验收，须立即实施整改直至通过验收，发包方有权酌情给予经济惩罚。承包方须在发包方规定时间内通过验收，否则发包方有权终止合同，由此造成的损失由承包方承担。

2.承包方施工、进出校园车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发【2018】4号）执行，由承包方自行承担。

**七、其他事项**

（一）按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

（二）本招标文件为确定成交供应商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于投标文件。

（三）凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

**附件：**文件格式

**文件格式1**

**投标函**

南京大学：

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的采购活动，我方已详细研究了招标文件。愿意按招标文件的要求承包本次询价范围内的全部工作，对此项目以总价人民币 （金额大写） 元（￥ 元），交付期 天进行响应，并作承诺如下:

1、我方遵守招标文件的规定；

2、我方已审核全部投标文件，确认无误；

3、投标文件提供的材料真实有效，符合本项目招标文件的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表： （签字或签章）（联系电话）

 年 月 日

**文件格式2**

**报价一览表**

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 分项单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计费 |  |
| 2 | 测试费 |  |
| 3 | 技术工作费 |  |
|  | 响应报价总计 | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |

报价说明：

1、本项目水平衡测试区域2018年度月均用水量为98889立方米/月，投标单位基于该月均用水量自行测算报价。

2、本项目最高限价为人民币9.5万元，超出该限价的报价为无效报价。

3、投标单位应根据招标文件中对项目的具体要求进行报价（含税），所有项目均以人民币报价，总报价是指投标单位根据本标书要求提供的水平衡测试服务总价格，包括方案设计费、测试费、技术工作费以及招标文件中约定的完成本项目的所有服务费用。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表： （签字或签章）（联系电话）

**文件格式3**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务：

身份证号码：

 系 的法定发表人，为贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。**

**文件格式4**

**法定代表人授权委托书**

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于 （投标人住址） 的（投标人名称）的法定代表人。本人现委托 （投标人代表） 为我方代理人。

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

投标人代表： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

投标人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。**

**文件格式5**

**诚信声明**

南京大学：

（投标人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号） 采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

投标人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表： （签字或签章）（联系电话）