**南基（材）2019-062鼓楼校区学生宿舍21舍维修改造电热水器（二次）招标公告**

根据相关法律法规和学校规章规定，南京大学基本建设处（以下简称基建处）现拟对该项目进行招标采购，欢迎符合资质的供应商参与。

**一、公告信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 南京大学鼓楼校区学生宿舍21舍维修改造--热水器 |
| **项目编号** | 南基（材）2019-062 |
| **项目预算** | 140000.00（元） |
| **开标时间** | 2019年 7月 29日9:30 |
| **开标地点** | 南京大学鼓楼校区南苑综合楼504室 |
| **报名方式** | 投标人于开标截止时间之前携带投标文件（根据工程量清单编制的报价文件）和资格审查文件到达开标地点，投标文件、资格审查资料必须使用文件袋密封（密封口盖骑缝章）。超过开标时间，则视为自动放弃。 |
| **联系人** | 王老师 |
| **电子邮箱** | 352205636@qq.com |

1. **质量标准技术要求**

①功率：2000-3000(w)。

②电压/频率：220/50（V/Hz）。

③温度范围℃：（30-75）±5。

④电热水器请选用100升。

★⑤热水器安装于洗手台上，要求温度显示和温度调节在线控器上，线控器安装在天花下86盒上或专用底盒上（随机配置），线控器线控长度大于等于5米。安装支架请各投标单位在投标前到现场测量定制，计算好安装强度，确保热水器现场好安装和使用安全。

★⑥温度显示器要一目了然，温度调节器要使用方便。

★⑦要有安全保护装置：热水器内胆必需具备良好的耐腐蚀性和承压能力（承压要满足国标）。超温保护—当热水器出现故障，加热超过极限温度时，该保护器能自动切断电路，停止加热。防干烧保护—如遇热水器中没有水，发生加热管干烧时，该系统能自动切断加热管供电，保护加热管和内胆不受损害。漏电保护—高效灵敏的漏电保护系统，可以保障使用安全。　泄压保护阀—当贮水式电热水器内胆内压力超标的情况下(大于8Kg)可安全泄压，保证内胆内压力在安全范围。

|  |  |
| --- | --- |
| 质量标准 | 符合国家现行相关工程施工质量验收标准。 |
| 技术要求 | 详见质量标准技术要求。 |
| 工期要求 | 2019年8月20日完成供货安装。 |
| 付款方式 | 货到现场经验收后付30%安装、调试完毕经验收合格后，承包人将结算价的3%打入南京大学账户，发包人再付至结算价款的100%。两年（承诺质保年数）质保期满后，无质量问题并按合同约定做好相关质保服务时退还3%质保款（无息）。 |
| 报价说明 | 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工、设备、劳务、管理、材料（包括检验检测费用）、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用；同时应考虑合同执行过程中包含的所有风险、责任等各项费用。 |
| 其他 |  |

**三、供应商资格要求**

（一）基本资格要求

具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力，并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供银行资信证明或承诺书

* ）。

2、供应商不得有下列行为：

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

（3）处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

（4）企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

（5）2017年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

（6）本项目不接受联合体报名。

（二）开标时需携带的资格审查材料

（1）有效的营业执照副本（复印件加盖公章，原件备查）；

（2）法定代表人的法人证明书及身份证及法定代表人的授权委托书和被授权人的身份证明文件（授权书须法定代表人签字并盖章）（身份证复印件加盖公章，原件备查）。

（三）评标办法

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 价格分值(30分) | | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 二 技术评分(58分) | 内胆压力（6分） | 内胆额定压力：≧0.8Mpa得6分，<0.8Mpa内胆压力≧0.7Mpa得2分，<0.7Mpa不得分（提供产品说明书或者宣传手册等材料证明）。 |
| 盐雾试验（6分） | 机器外壳中性盐雾腐蚀实验：≧500小时得6分，≧300小时且<500小时得3分，<300小时不得分。（提供检测报告证明，检测报告不清晰不得分） |
| 内胆材质（6分） | 内胆材质为搪瓷内胆且防腐抗垢的得 6 分，没有得0 分。 |
| 加热棒结构、性能介绍（9 分） | 1. 加热棒结构、性能介绍，综合比较最优得 3 分，一般扣 0.5-1 分，较差得 0 分；   （2）本次投标产品有应用具有镁棒选用的材料和工艺方面的专利技术的加 3 分。需提供专利证书和投标产品使用证明材料（复印件并加盖货物制造商公章），没有或不符合要求得 0分。  （3）加热棒防腐抗垢涂层处理：有的得3分，无的得0分（提供证明材料复印件加盖货物制造商公章）。 |
| 加热性能（3分） | 速热功能综合比较最优得 3 分，一般扣 0.5-1分，较差得 0 分；需提供功能介绍相关资料。 |
| 安全性能（6 分） | （1）具有安全防漏电、防触电技术加 3分，没有或不符合要求得 0 分；提供产品有关说明书，加盖制造商公章  （2）具有安全预警技术加 3 分，没有或不符合要求得 0 分；提供产品有关说明书，加盖制造商公章 |
| 节能（4 分） | 能效等级为一级，热水输出率≥75%得 4 分；需提供相关参数检验报告（复印件并加盖货物制造商公章），没有或不符合要求得 0 分。 |
| 供货期（2分） | 接到进场通知后15日内能供货到现场并7日内安装完成得2分；接到进场通知25日内能供货到现场，7日内安装完成的得1分；其余不得分。（以上时间包含节假日）提供承诺书，加盖公章 |
| 售后响应（9分） | （1）具有完善的售后服务机构，有完备的售后保修服务及时性保障预案，有维修质量保证，根据服务预案的完整性、可执行性，综合比较最优得 2 分，一般扣 0.5-0.8分，较差得 0 分。   1. 具有所投产品品牌的定点维保资质的，得2分，没有不得分。   **注：以上两点需提供证明材料（服务网点门店、地址、服务电话、服务人员数等），其中服务人员需提供近半年内社保证明，复印件加盖公章，未提供证明材料的，以上两点不得分；**  （3）质保内容（5分）投标人必须明确质保期内质保范围及质保期的工作内容，评委从以下几个方面进行评分。  a、热水器部件的质保范围；  b、接到故障电话响应时间；  c、质保期间，热水器人为损坏情况下，维修的收费标准及易损件的报价单；  d、售后服务包括的其他内容。 |
| 产品安装及测试、调试方案（7分） | （1）有安装组织进度方案、测试及调试方案，综合比较最优得 1 分，一般扣得0.5-0.9分，较差得 0 -0.4分；  （2）有成品保护措施，综合比较最优得 1 分，一般扣 0.1-0.3 分，较差得 0 分。  （3）有严格的工期、质量保证体系及相应措施的得 1分，措施有弊端或不合理、不可行的，视具体情况得 0.5-0.9 分，没有得 0分；  （4）有施工组织方案且方案编制完整、科学、合理的得 1 分，施工方案不完整、不合理的，视具体情况得 0.5-0.9 分，没有得 0 分；  （5）有安全、文明生产的技术组织措施且科学、合理的得 1 分，措施有弊端或不合理、不可行的，视具体情况得 0.5-0.9 分，没有得 0分；  （6）有施工进度计划且科学、合理，满足本项目工期进度要求的得 1 分，进度计划有缺陷或不合理、不符合本工程要求的视具体情况得 0.5-0.9 分，没有得 0 分；  （7）有完整的安装队伍、以及人员进场时间、工种分配的得 1 分，不完整、不合理、不可行的视具体情况得 0.5-0.9 分，没有得 0 分。 |
| 三、质保（5分） | | 自设备安装之日起质保期两年（含两年）不得分，投标人自报质保期超过两年的，每增加壹年得1分，最多得3分。加热管终身免费更换（加热管免费）的得2分。 |
| 四、业绩分（3分） | | 提供供应商2016年6月1日至今（以合同签订日期为准）与本次投标同品牌电热水器销售合同，且合同金额30万元以上，每提供一个合同得1分,最多得3分。（合同价格和签订时间不清晰的合同不算分，提供合同复印件，原件备查。） |
| 五、供应商证书（2分） | | 投标供应商所投热水器产品生产制造厂家具有有效期内的ISO9001质量认证、ISO14001环境认证、OHSAS18000职业健康安全认证的，均有得2分，满分2分。提供复印件加盖公章。 |
| 六、产品责任险（2分） | | 投标产品的制造商或销售商为产品购买了产品责任险的，得2分。提供保单复印件，加盖公章。保单不清晰的不的分。 |

注：时间以合同签订日期为准，金额以合同金额为准。

3、符合性与完整性审查

（1）通过对其投标文件进行符合性与完整性审查。

未通过符合性与完整性评审的投标文件将被视为实质上不响应招标文件的有关规定，评标委员会将不再进行评审。

（2）投标文件中存在下述情况之一的，该投标人的投标文件在符合性与完整性审查时将被不予通过：

①投标文件的主要组成、主要格式等不符合招标文件规定；

②投标文件内容与招标文件的有关要求存在重大差异。

（四）投标文件有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

1、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字或盖章的；

2、投标报价低于成本，或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3、未响应招标文件的实质性要求和条件；

4、不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

5、项目的完成期限不满足招标文件要求；

6、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

7、改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

8、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

9、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

10、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

11、与其他投标人或者与招标人串通投标；

12、以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

13、以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

14、提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

**四、其他事项**

1、潜在供应商如有技术疑问，请直接将相关问题发送至前述电子邮箱。

2、本项目采购结果公示见基建处网站主页“成交公告”。

3、供应商须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经查实立即取消投标资格，并将其列入不良行为记录名单，在基建处网站主页进行实名通报，禁止参加基建处其他招标采购活动。

4、中标供应商需在中标结果公示(无异议)后三个工作日内前往基建处签订合同。

5、本采购事宜解释权属于基建处。

南京大学基本建设处

2019年7月22日