清单编制说明

工程名称：南京大学鼓楼校区南楼供电工程                          第1页  共1页

一、工程概况： 本工程为南京大学鼓楼校区南楼供电工程，建设单位是南京大学基本建设处。本工程主要内容为室外电缆保护管预埋及电缆沟、电缆井砌筑。 二、工程量清单编制依据：建设单位提供的图纸。 三、执行清单计价文件： 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 四、其他须说明的问题。 1、本项目仅包括室外电缆保护管预埋及电缆沟、电缆井砌筑，电缆不在此次招标范围内。 2、投标单位自行查看现场，现场施工条件、路面拆除及恢复的厚度及做法自行考虑。 3、地下管网成品保护、封堵等费用自行考虑在报价中。 4、本项目场地受限，现场无法搭设临时建筑，投标单位食宿场外自理。 5、主材水泥可选品牌：海螺、江南、鹤林、中联。 6、暂列金额按16000元计入。