**项目编号：南基（服）2018-139**

南京大学仙林校区博物馆试桩、工程桩检测服务

询价通知书

**南京大学基本建设处**

**2018年12月26日**

**一、项目概况**

1、项目编号：南基（服）2018-139

2、项目名称：南京大学仙林校区博物馆试桩、工程桩检测服务

3、服务内容：桩基（钻孔灌注桩）检测，并出具合法有效的检测报告。该项目需要分两次进场检测。第一次试桩检测：A、抗压静载检测6根；B、抗拔静载检测3根；C、低应变检测9根；D、成孔质量检测9根；第二次工程桩检测：A、抗压静载检测6根；B、抗拔静载检测4根；C、低应变检测237根；D、成孔质量检测48根。

4、项目预算：29万元

5、工期要求：满足桩基工程的工期要求

6、项目地址：南京大学仙林校区

**二、响应人资格要求**

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2015年12月26日至今），在经营活动中没有重大违法记录。

2、响应人不得有下列行为

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2015年12月26日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

4、具有独立法人资格和地基基础测试协会颁发的A类检测资质。

5、本项目不接受联合体报价。

**三、服务内容及具体要求**

1、技术规范

（1）检测依据：《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014)。

（2）其他未注明部分执行当前国家最新验收规范。

2、桩基检测工作完成时间及成果文件

（1）检测工作须满足桩基工程的工期要求，并提交中间检测报告；

（2）小应变检测要求按照工程进度随时进行；

（3）检测单位必须在检测前向采购人提交技术设计书和作业计划、人员组织等文件供审查，经同意后方可实施。

（4）桩基检测报告包含的内容：

①桩基检测目的、任务要求和依据的技术标准；

②检测方法和检测工作布置；

③检测桩基类型、桩数、桩长；

④检测结果评价等，出具合法有效的桩基检测成果报告。

3、技术质量要求

通过对工程桩基的检测，完整准确评价已完成桩基础工程施工质量。分析桩基检测中安全系数取值、单桩极限承载力、工程缺陷桩排查及处理，通过桩基检测数据，完整评价桩基质量等级。

**四、响应报价**

1、响应人的响应报价应是完成本询价通知书范围内全部工程内容所需的全部费用，报价应充分考虑施工现场的现状及所需设备材料的各项费用，运费、现场设备倒运费等全部费用均包含在本次报价中。

2、响应报价方式采用固定单价报价。综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及风险金等全部费用。响应人应充分考虑合同履行期间的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

3、响应单位于报价前必须勘察现场，分析施工条件（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；发包人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）须增加投入的因素，在响应报价中予以考虑，决算时不得调整。

4、采购单位在现场红线范围内提供水电接驳点，工程施工过程中的水电费由承包人承担。

5、响应人应按询价通知书要求填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。响应人未填写单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内。

6、响应人的响应报价应根据询价通知书的有关要求和施工现场实际情况，依据企业情况或参照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》〔苏价服（2011）113号〕，并考虑风险因素，从自身的实力出发自主确定响应报价，但不得低于成本价。

7、响应人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管询价结果如何，发包人对上述费用不承担任何责任。

**五、响应文件组成及要求**

1、响应文件包含下述材料

（1）响应函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）法定代表人资格证明书（文件格式3）；

（4）法人授权委托书（文件格式4）；

（5）营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件加盖公章）；

（6）资质证明文件；

（7）拟派本工程主要人员一览表（文件格式5）；

（8）拟在本工程使用的主要机械设备一览表（文件格式6）；

（9）诚信声明（文件格式7）；

（10）响应人认为有必要提交的其他资料。

2、响应文件格式要求

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应人公章。文件袋上注明询价采购项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

（3）响应文件应按前述顺序编制和装订并加盖响应单位公章，询价通知书有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

3、响应文件的递交及开标时间和地点

（1）响应文件递交及开标时间：2018年12月29日上午10:00时（北京时间）。

（2）响应文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼四楼基建处会议室。

（3）响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）响应文件必须按询价通知书规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

**六、开标和评标**

1、开标

报价截止后响应人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的响应人不足3家的，除采购任务取消情形外，若询价文件存在不合理条款的，采购人改正后重新询价；若询价文件没有不合理条款，需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）响应人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向询价小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、评审的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的询价小组。

（2）询价小组秉持客观、公正的原则，对响应文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本询价文件，是评审的依据。

3、评审程序

（1）资格审查：依据法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

（2）响应审查：依据询价通知书的规定，对响应文件的有效性、完整性以及各响应供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对询价通知书的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应询价通知书的要求。

（3）询价小组依照询价通知书相关规定，按满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照价格由低到高的顺序确定三个成交候选人。

（4）在技术要求和商务条件满足采购要求的前提下，报价低的成交候选人排名在前。报价相同的前提下，技术要求和商务条件更有利于采购人的成交候选人排名在前。

（5）正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

（6）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

（7）采购人将把合同授予最佳响应人，满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的响应人中标，但并不保证响应报价最低者中标，采购人对响应人不负未成交原因的解释义务。

4、有下列情形之一的，响应文件无效：

（1）响应人资格条件不符合询价通知书要求的；

（2）响应文件不按询价通知书规定的格式和内容填写的；

（3）响应文件不按询价通知书的规定密封、签字、盖章的；

（4）响应报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）技术要求未响应采购需求或低于采购需求的；

（6）商务条件未响应采购需求或低于采购需求的；

（7）法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

（8）其它导致响应文件无效的情形。

**七、合同签订**

1、签订合同的依据和要求

（1）询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）成交供应商应当在成交结果公示(无异议)后5日内，按照询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、付款方式：成交供应商机械设备进场，发包人支付合同价的30%，试验桩施工完成并提交检测报告，并经审计后，支付至审定金额的100%。

3、承包方施工、进出校园车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发【2018】4号）执行，由承包方自行承担。

**八、联系方式**

联系人：陆老师

联系电话：025-85789926

电子邮箱：13705165269@163.com

**九、其他事项**

1、按程序对本询价通知书所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本询价通知书的组成部分。

2、本询价通知书为确定成交供应商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

3、凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

**附件：**文件格式

**文件格式1**

**响应函**

南京大学：

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的采购活动，我方经考察现场和研究上述询价通知书的服务要求、服务标准、采购项目清单和其他相关文件后。愿意按照合同条款和报价项目清单的条件要求承包上述服务项目，对此项目以总价人民币 （金额大写） 元（￥ 元）进行响应，并作承诺如下：

1、一旦我方中标，我方保证按照合同要求的服务频率和服务标准实施服务；

2、如果我方中标将按照合同条款及招标投标书承诺承担法律责任；

3、我方已审核全部响应文件，确认无误；

4、响应文件提供的材料真实有效，符合本项目询价通知书的要求。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

**文件格式2**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | **桩型** | **桩径** | **单桩极限承载力** | **单桩堆载** | **检测数量(根)** | **单价（元/根次、元/T）** | **合价** | **备注** |
| 试桩 | | | | | | | | |
| 抗压静载试验 |  |  | 5040KN | 605T | 1 |  |  |  |
|  |  | 5240KN | 629T | 1 |  |  |  |
|  |  | 5460KN | 656T | 1 |  |  |  |
|  |  | 4180KN | 502T | 1 |  |  |  |
|  |  | 4340KN | 521T | 1 |  |  |  |
|  |  | 4200KN | 504T | 1 |  |  |  |
| 抗拔静载试验 |  |  | 1900KN |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2000KN |  | 2 |  |  |  |
| 低应变检测 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 成孔质量检测 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程桩 | | | | | | | | |
| 抗压静载试验 |  |  | 4700KN | 564T | 4 |  |  |  |
|  |  | 3600KN | 432T | 2 |  |  |  |
| 抗拔静载试验 |  |  | 1200KN |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 1700KN |  | 2 |  |  |  |
| 低应变检测 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |
| 成孔质量检测 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 人民币（大写）： | | | | | | （小写）： | |

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

**文件格式3**

**法定代表人资格证明书**

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务：

身份证号码：

系 的法定发表人，为贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。**

**文件格式4**

**法定代表人授权委托书**

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于 （响应人住址） 的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托 （响应人代表） 为我方代理人。

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。**

**文件格式5**

**拟派本工程主要人员一览表**

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **性别** | **年龄** | **职称** | **专业** | **职业资格** | **拟在本项目中担任的工作** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

响应人全称： （加盖单位公章）

**文件格式6**

**拟在本工程使用的主要机械设备一览表**

年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **机械设备名称** | **型号规格** | **数量** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

响应人全称： （加盖单位公章）

**文件格式7**

**诚信声明**

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号） 采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日