总  说  明

工程名称：南京大学仙林校区校园景观改造提升工程（道路）

一、工程概况： 1、建设规模：南京大学仙林校区校园景观改造提升工程（道路），维修面积约460㎡。施工内容：土石方、沥青道路等项目，具体详见工程量清单。 2、计划工期：30日历天。 3、施工现场实际情况：校区内部分道路沥青面层局部开裂、下沉、断裂。 二、工程量清单编制依据: 1、现场实测工程量。 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。 3、《江苏省市政工程计价定额》（2014）。 4、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。 5、人工单价参苏建函价苏建函价〔2018〕761号文执行。 6、江苏省、南京市发布的有关造价文件。 7、主要材料价格按2018年9月份南京工程建设材料市场指导价格计入，其余价格按近 期市场价计入。 三、清单说明 （一）、投标方报价时应根据工程量清单、招标文件清单说明及现场踏勘情况报价，投标人在投标时应充分考虑现场施工时存在的风险。 （二）、工程量清单中每一分部分项工程综合单价均应包括人工费、材料费、机械费、 管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价以及根据招标文件要求的风险金等全部费用； （三）、 措施费项目费包括场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、 赶工措施、机械停置、噪音排污、夜间施工费、管线调查与保护、已完工程及设备保护费以及根据招标文件要求的风险金等全部费用。未计价部分按工程不涉及或已包含于其他造价中，不作调整。结算时承包人不得以发包工程措施清单缺项为由要求新增措施项目； （四）、 投标单位于投标前必须勘察现场，分析施工条件（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，决算时不得调整； （五）、 本工程所需报验、报检费用发包人不予承担； （六）、本清单项目特征所描述内容，实际施工与本内容不同时，工程结算时，按合同中约定的结算条款执行； （七）、按《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016）154号文及相关附件的规定按一般计税法计价，其中，安全文明施工措施费仅计取基本费，不计取增加费； （八）、相关要求：路面面层采用3cm厚改性沥青（玄武岩），工程质量要求：合格，符合国家及规范要求。 （九）、工程控制价为：25万元。