项目编号：南基（服）2019-022

南京大学鼓楼、仙林两校区给水管网查漏服务

询价通知书

南京大学基本建设处

2019年5月17日

一、项目概况

（一）项目编号：南基（服）2019-022

（二）项目名称：南京大学鼓楼、仙林两校区给水管网查漏服务

（三）服务内容：南京大学两校区给水管网（包含生活给水、消防）查漏

（四）最高限价：14万元

（五）工期：90日历天

（六）服务期限：1年（自合同签订之日起1年之内，根据甲方要求提供查漏服务）

（七）踏勘现场：投标人自行组织，所发生的费用自理

二、响应人资格要求

（一）具备《中化人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2016年5月10日至今），在经营活动中没有重大违法记录。

（二）响应人不得有下列行为

1.有违反法律、法规行为，依法被取消响应资格且期限未满的；

2.因为招响应活动中有违法违规和不良行为，被有关招响应行政监督部门公示且公示期限未满的；

3.处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

4.企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停响应资格并在暂停期内的。

5.2016年5月10日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

（三）具有管网查漏的相关能力及业绩。

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

（五）本项目不接受联合体报价。

三、询价采购项目内容及具体要求

（一）项目内容：南京大学鼓楼、仙林两校区地下、墙体内等隐蔽给水管网查漏。

（二）具体要求：

1.响应单位按单个漏点报价（“漏点费”），单个漏点最高限价为5000元/个；

2.查漏总价不高于14万元。响应单位可根据自身实际情况投报限额总价，当查漏总费用超过响应单位所投报的总价时，响应单位应承诺服务期限内当采购人有需求时，接到通知12小时内至现场免费继续查漏，直至达到采购人要求标准。

3.漏点费用支付标准：

（1）响应单位承诺三个月内对两校区的供水管网普查一遍，响应单位探测并确认漏点，采购方在1米半径的范围内开挖，见漏点按点支付费用；如开挖无漏点或开挖半径超过1米，不支付“漏点费”，且开挖及恢复费用由响应单位支付；开挖超3个点不见漏点，视为无合同履行能力终止合同。

4.工期：90日历天。

5.服务期限：1年（自合同签订之日起1年之内，根据甲方要求提供查漏服务）。

（三）响应单位要求：

1、具独立法人资格的专业管道漏水检测公司,营业执照范围内包含节水处理工程咨询/地下管线探查/地下管线检测/渗漏鉴定（至少其一）；（须提供营业执照复印件加盖公章，原件备查）

2.具较强的专业技术队伍和专业管道检测设备；（设备应为投标人自有，提供设备仪器或提供设备发票复印件，专业技术人员相关证书等，加盖公章）

3、需提供相关查漏服务业绩证明。（须提供中标通知书或合同复印件，加盖公章）

四、响应报价

（一）响应报价是询价通知书所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、包装、运输、装卸、质保期内的维保费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

（二）响应报价方式采用固定单价报价，并限制总额。

（三）响应供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管响应结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。

五、响应文件组成及要求

（一）响应文件包含下述材料

1.响应函（文件格式1）；

2.报价一览表（文件格式2）；

3.法定代表人资格证明书（文件格式3）；

4.法人授权委托书（文件格式4）；

5.诚信声明（文件格式5）；

6.营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件加盖公章）；

7.企业概况及近3年来与本采购项目类似的业绩情况；

8.响应人认为有必要提交的其他资料。

（二）响应文件格式要求

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

2.响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应单位公章。文件袋上注明招标采购项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

3.响应文件应按前述顺序编制和装订并加盖响应单位公章，询价通知书有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但须风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

（三）响应文件的递交（开标）时间和地点

1.响应文件递交及开标时间：2019年5月20日14:20时（北京时间）。

2.响应文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼四楼基建处会议室。

3.响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

4.响应文件必须按询价通知书规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

六、评审原则

（一）评标的组织和依据

1.南京大学基建处负责组建三人以上单数的询价小组。

2.询价小组会秉持客观、公正的原则，对响应文件进行系统地比较和评审。

3.现行相关法律法规及本询价文件，是评审的依据。

（二）评审程序

1.资格审查：依据法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2.响应审查：依据询价通知书的规定，对响应文件的有效性、完整性以及各响应供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对询价通知书的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应询价通知书的要求。

3.询价小组依照询价通知书相关规定，按满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照价格由低到高的顺序确定三个成交候选人。

4.在技术要求和商务条件满足采购要求的前提下，报价低的成交候选人排名在前。报价相同的前提下，技术要求和商务条件更有利于采购人的成交候选人排名在前。

5.正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

6.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

7.采购人将把合同授予最佳响应人，满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的响应人中标，但并不保证响应报价最低者中标，采购人对响应人不负未成交原因的解释义务。

（三）有下列情形之一的，响应文件无效：

1.响应人资格条件不符合询价通知书要求的；

2.响应文件不按询价通知书规定的格式和内容填写的；

3.响应文件不按询价通知书的规定密封、签字、盖章的；

4.响应报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

5.技术要求未响应采购需求或低于采购需求的；

6.商务条件未响应采购需求或低于采购需求的；

7.法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

8.其它导致响应文件无效的情形。

七、合同签订

（一）签订合同的依据和要求

1.询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

2.成交供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与南京大学基建处洽谈和签订合同。

（二）付款方式

1.无预付款。

2.合同签订三个月内响应单位对两校区供水管网普查结束，通过采购方验收，按漏点支付，但付款额不能超过最高限价的50%。

3.服务期限满后，查漏费未达到响应单位限额报价的按实际漏点费用付清尾款，查漏费达到最高限价的按最高限价付清尾款。

附件：文件格式

文件格式1

响应函

南京大学：

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的采购活动，我方已详细研究了招标文件。愿意按询价通知书的要求承包本次询价范围内的全部工作，对此项目以单个“漏点费”：人民币        （金额大写）       元（￥               元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守询价通知书的规定；

2、我方已审核全部响应文件，确认无误；

3、响应文件提供的材料真实有效，符合本项目询价通知书的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

南京大学给水管网查漏报价一览表

| 序号 | 漏点费（单个） |
| --- | --- |
| 1 | 人民币（小写）： （大写）： |
| 备注 | 单个漏点最高限价为5000元/个； 两校区最高限价：14万 |

响应人承诺：

1.最短供货期        日历天。

3.响应报价包括所供全部材料的生产、运输、装卸、质保期内的维保费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

4.响应报价方式采用固定单价报价。我方已充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式3

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式4

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （响应人住址）      的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托    （响应人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式5

诚信声明

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）